Выполнение производственной программы

организации коммунального комплекса

ОАО «ГНЦ НИИАР»

оказание услуг теплоснабжения за 2011г.

| № п/п № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. | Выработка в паре в горячей воде Собственные нужды источника тепла Отпуск в сеть в паре в горячей воде Потери в сетях в паре в горячей воде Полезный отпуск из тепловой сети, всего в паре в горячей воде Полезный отпуск на нужды предприятия в паре в горячей воде Полезный отпуск организациям, финансируемым из бюджетов всех уровней в паре в горячей воде Полезный отпуск населению в паре в горячей воде Полезный отпуск прочим потребителям В паре В горячей воде | Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал | 613038 56867 556171 50587 562451 56867 505584 110382 20393 89989 452069 35474 415595 88342 36090 52252 47113 0 47113 271730 0 271730 44884 373 44511 |