Выполнение производственной программы организации

коммунального комплекса ОАО «ГНЦ НИИАР» по холодному

водоснабжению за 2010 год

| № п/п | Наименование статей | Ед. изм. | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 2 3 4 5 6 7 8 9 9.1 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3. | Подъем воды, всего, в т.ч. из поверхностных источников из подземных источников Покупка воды Пропущено сооружениями водоподготовки Расход воды на собственные нужды То же, относительно к объему, пропущенному сооружениями водоподготовки, п.4/п.3 Отпуск воды в сеть всего, в т.ч. Неучтенные расходы и потери воды То же, относительно к объему отпуска воды в сеть Полезный отпуск воды всего, в т.ч. -на собственные нужды организации -отпуск сторонним потребителям, всего в т.ч. -для нужд населения -бюджетные учреждения -прочие потребители | тыс.м3 тыс.м3 тыс.м3 тыс.м3 тыс.м3 тыс.м3 % тыс.м3 тыс.м3 % тыс.м3 тыс.м3 тыс.м3 тыс.м3 тыс.м3 тыс.м3 | 5838,7 0 5838,7 0 5681,9 398,7 7,0 5440,0 1397,5 26 4042,5 556,5 3486,0 2780,6 434,7 270,7 |