## Лист1
Сводные данные об авариях и инцидентах в электросетях АО "ГНЦ НИИАР" за 2017г.
№ п/п | Классификация нарушения | Дата отключения | Дата влючения | Наменование присоединения |  | Поврежденный элемент |  | Причина отключения | Принятые меры | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
|  |  |  | Центр питания | № яч. (диспетчерское наименование) | на балансе ОАО "ГНЦ НИИАР"
январь
1 | функциональное нарушение | 42748 | 42760 | ПС 3М | 25 | да | КЛ 3-100А | естественный износ | ремонт кабеля | 0
февраль
1. | функциональное нарушение | 27.02.2016. | 27.02.2016. | ПС 2М | 31 | да | КЛ 2-31А | повреждение кабеля в муфте | ремонт кабеля
| функциональное нарушение | 28.02.2016. |  | ПС 3М | 14 | да | ввод Т-2 | повреждение ячейки | ремонт ячейки
3.
4.
5.
6.
март
апрель
1 | функциональное нарушение | 15.04.2016. | 15.04.2016. | ПС 3М | яч.27 | да | КЛ 3-102А | естественный износ | ремонт кабеля | 0
2 | функциональное нарушение | 19.04.2016. | 19.04.2016. | ПС 3М | яч.25 | да | КЛ 3-100А | естественный износ | ремонт кабеля | 0
3 | функциональное нарушение | 19.04.2016. | 19.04.2016. | ТП-53 | РУ-0,4кВ | да | ф.2, муз.училище | сгорел рубильник | замена
4 | функциональное нарушение | 25.04.2016. | 25.04.2016. | ПС 2М | яч.38 | да | КЛ 2-100Б | естественный износ | ремонт кабеля | 0
5 | функциональное нарушение | 28.04.2016. | 30.04.2016. | ПС 3М | яч.24 | да | КЛ 3-102Б | естественный износ | ремонт кабеля | 0
6 | функциональное нарушение | 27.04.2016. | 28.04.2016. | ПС 3М | яч.22 | да | КЛ 3-91Б (нитка №1) | естественный износ | ремонт кабеля | 0
6 | функциональное нарушение | 28.04.2016. | 30.04.2016. | ПС 3М | яч.22 | да | КЛ 3-91Б (нитка №2) | естественный износ | ремонт кабеля | 0
май
1 | функциональное нарушение | 17.05.2016. | 19.05.2016. | ТП-11 | РУ-0,4кВ | да | ф.9, 11, детский сад №38 | естественный износ | ремонт кабеля, смонтировано 4 муфты
июнь
1 | функциональное нарушение | 17.06.2016. | 17.06.2016. | ТП-182 | РУ-0,4кВ | да | ф.3, жил.дом ул.Курчатова,24 | естественный износ | ремонт кабеля смонтировано 2муфты
август
1 | функциональное нарушение
2 | функциональное нарушение
3 | функциональное нарушение
4 | функциональное нарушение
5 | функциональное нарушение
сентябрь
1 | функциональное нарушение
2 | функциональное нарушение
3 | функциональное нарушение
4 | функциональное нарушение
октябрь
1 | функциональное нарушение
функциональное нарушение
2 | функциональное нарушение
3 | функциональное нарушение
4 | функциональное нарушение
ноябрь
1 | функциональное нарушение | 42675 | 42676 | ТП-91 | яч.10 | да | КЛ 3-92-93Б | естественный износ | ремонт кабеля | 0
2 | функциональное нарушение | 42702 | 42702 | ТП-34 | РУ-0,4кВ | да | КЛ - ул.Гончарова, 11 | естественный износ | ремонт кабеля
декабрь
1 | функциональное нарушение | 42709 | 42709 | ТП-34 | РУ-0,4кВ | да | КЛ - ул.Гончарова, 11 | естественный износ | ремонт кабеля
2 | функциональное нарушение | 42711 | 42711 | ТП-66 | РУ-0,4кВ | да | ф.9 КЛ Димитрова 10-8 | естественный износ | ремонт кабеля
3 | функциональное нарушение | 42721 | 42733 | РП-102 | яч.15 | да | КЛ 102-101А | естественный износ | ремонт кабеля
4 | функциональное нарушение
февраль
1 | функциональное нарушение | 42773 | 42779 | РП-102 | 15 | да | КЛ 102-101А | естественный износ | ремонт кабеля | 0
март
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель
1 | функциональное нарушение | 2017-04-05 | 2017-04-05 | ТП-40 | РУ-0,4кВ | да | ф.10 (Ленина,14А) | сгорел рубильник | замена | 0
2 | функциональное нарушение | 2017-04-17 | 2017-04-17 | ТП-80 | РУ-0,4кВ | да | ф.6 ВЛ-0,4кВ | упало дерево | ремонт кабеля
3 | функциональное нарушение | 2017-04-23 | 2017-04-23 | ТП-83 | РУ-0,4кВ | да | ф.3, ВЛ-0,4кВ (ул.Ангарская) | упало дерево | ремонт кабеля
Note on A18: УЭСП:
Note on A26: УЭСП:
Note on A28: УЭСП:
Note on A31: УЭСП:
Note on A37: УЭСП:
Note on A42: УЭСП:
Note on A54: УЭСП:
Note on A50: УЭСП:
Note on A68: УЭСП: