Выполнение производственной программы

организации коммунального комплекса

ОАО «ГНЦ НИИАР»

оказание услуг теплоснабжения за 2012 год.

| № п/п № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. | Выработка в паре в горячей воде Собственные нужды источника тепла Отпуск в сеть в паре в горячей воде Потери в сетях в паре в горячей воде Полезный отпуск из тепловой сети, всего в паре в горячей воде Полезный отпуск на нужды предприятия в паре в горячей воде Полезный отпуск организациям, финансируемым из бюджетов всех уровней в паре в горячей воде Полезный отпуск населению в паре в горячей воде Полезный отпуск прочим потребителям В паре В горячей воде | Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал | 615892 51289 564603 61345 554547 51289 503258 107413 12067 95346 447134 39222 407912 102902 38881 64021 43391 0 43391 276155 0 276155 43046 341 42705 |