# Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861) (с изменениями от 31 августа 2006 г., 21 марта 2007 г., 14 февраля, 21 апреля 2009 г., 24 сентября 2010 г., 1 марта, 29 декабря 2011 г.)

# I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

2. Действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

3. Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

4. Любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.

5. При присоединении энергопринимающих устройств к распределительным устройствам электростанции последняя выполняет функции сетевой организации в части определения технической возможности технологического присоединения, согласования технических условий с субъектами оперативно-диспетчерского управления и смежными сетевыми организациями, а также выполнения необходимых условий договора.

При присоединении объектов электросетевого хозяйства одной сетевой организации (собственника или иного законного владельца объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть) к объектам электросетевого хозяйства другой сетевой организации заявка на технологическое присоединение подается в сетевую организацию, электрические сети которой в данной точке присоединения имеют более высокий класс напряжения.

При присоединении сетевой организации (собственника или иного законного владельца объектов электросетевого хозяйства, входящих в территориальную распределительную сеть) к смежной сетевой организации, имеющей одинаковый класс напряжения, заявка на технологическое присоединение подается той сетевой организацией, которой требуется увеличение перетока мощности.

6. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

7. Настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения:

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема присоединенной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

г) получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (за исключением объектов лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 настоящих Правил);

г.1) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено");

г.2) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");

д) составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

# II. Порядок заключения и выполнения договора

8. Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя. Если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя находятся объекты электросетевого хозяйства нескольких сетевых организаций, заявитель вправе направить заявку в любую из них. Эти положения не распространяются на заявителей, имеющих намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту.

Для целей настоящих Правил под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке, и в сроки, предусмотренные подпунктом "б" пункта 16 настоящих Правил, начиная с даты подачи заявки в сетевую организацию.

Заявитель вправе направить запрос в органы местного самоуправления, на территории которого расположены соответствующие объекты электросетевого хозяйства, с указанием расположения объектов электросетевого хозяйства, принадлежность которых необходимо определить, а орган местного самоуправления обязан представить заявителю в течение 15 дней информацию о принадлежности указанных в запросе объектов электросетевого хозяйства.

Подача в отношении одних и тех же энергопринимающих устройств одновременно 2 и более заявок в разные сетевые организации не допускается, за исключением случаев технологического присоединения энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах письмом с описью вложения. Заявитель вправе представить заявку через уполномоченного представителя, а сетевая организация обязана принять такую заявку.

В случае направления заявителем из числа лиц, указанных в пунктах 12.1 и 14 настоящих Правил, 2 и более заявок в разные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения, заявитель в течение 3 рабочих дней с даты направления этих заявок обязан уведомить об этом такие сетевые организации.

9. В заявке, направляемой заявителем (за исключением лиц, указанных в пунктах 12 - 14 настоящих Правил), должны быть в зависимости от конкретных условий указаны следующие сведения:

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

в) место нахождения заявителя;

г) максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов;

д) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств;

е) заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств;

ж) заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения;

з) величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов), технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии);

и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

к) поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям.

10. К заявке прилагаются следующие документы:

а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

б) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;

в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;

г) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;

д) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;

е) утратил силу.

11. Сетевая организация не вправе требовать представления сведений и документов, не предусмотренных настоящими Правилами, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные настоящими Правилами.

12. В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА, должны быть указаны:

а) сведения, указанные в подпунктах "а" - "в", "д", "е", "и", "к" пункта 9 настоящих Правил;

б) максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя;

в) характер нагрузки (вид производственной деятельности).

12.1. В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), должны быть указаны:

а) сведения, предусмотренные подпунктами "а" - "в", "и" и "к" пункта 9 настоящих Правил;

б) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

в) характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта);

г) предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки внесения платы за технологическое присоединение - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 100 кВт включительно.

13. В заявке, направляемой заявителем в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), должны быть указаны:

сведения, предусмотренные подпунктами "а" - "в", "и" и "к" пункта 9 настоящих Правил;

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта);

срок временного присоединения.

Для целей настоящих Правил под передвижными объектами понимаются энергопринимающие устройства, предназначенные для эксплуатации с периодическим перемещением и установкой на территориях различных административно-территориальных единиц.

14. В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, должны быть указаны:

а) фамилия, имя и отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) место жительства заявителя;

в) сведения, предусмотренные подпунктами "б" и "и" пункта 9 настоящих Правил;

г) максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя.

15. Сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 30 дней со дня получения заявки, а при присоединении по индивидуальному проекту - со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, договор оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым договором по форме согласно приложению N 1 и направляется заявителю - физическому лицу.

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), договор оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым договором по форме согласно приложению N 2 и направляется заявителю - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), договор оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым договором по форме согласно приложению N 3 и направляется заявителю - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, суммарная присоединенная мощность которых не превышает 750 кВА (за исключением случаев, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, а также случаев, связанных с осуществлением технологического присоединения по индивидуальному проекту), договор оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым договором по форме согласно приложению N 4 и направляется заявителю - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

При сложном характере технологического присоединения (при присоединении объектов по производству электрической энергии, максимальная мощность которых превышает 5 МВт, или энергопринимающих устройств, присоединяемая мощность которых превышает 750 кВА) указанный срок по инициативе сетевой организации может быть увеличен на срок согласования технических условий с системным оператором. В этом случае заявитель уведомляется об увеличении срока и дате его завершения. При этом сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору, согласованные с системным оператором, не позднее 3 рабочих дней со дня их согласования с системным оператором.

Абзац третий утратил силу.

При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 настоящих Правил, сетевая организация уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки и направляет ему для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 30 дней с даты получения недостающих сведений.

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.

В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель вправе в течение 30 дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами.

Указанный мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую организацию заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется.

В случае направления заявителем в течение 30 дней после получения от сетевой организации проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами сетевая организация обязана привести проект договора в соответствие с настоящими Правилами в течение 5 рабочих дней с даты получения такого требования и представить заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические условия как неотъемлемое приложение к договору.

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.

16. Договор должен содержать следующие существенные условия:

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который не может превышать:

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - для заявителей, указанных в пункте 13 настоящих Правил, в случае если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;

6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

1 год - для заявителей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон;

2 года - для заявителей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых превышает 750 кВА, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон;

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе:

право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре;

обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки;

г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;

д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики (при осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту размер платы за технологическое присоединение определяется с учетом особенностей, установленных разделом III настоящих Правил);

е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение;

ж) порядок взаимодействия сетевых организаций и заявителей при возврате денежных средств за объемы невостребованной присоединенной мощности в соответствии с разделом VI настоящих Правил.

16.1. Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты заявителей, указанные в пункте 13 настоящих Правил, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению.

16.2. Внесение платы заявителями, указанными в пункте 12.1 настоящих Правил, за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 15 и до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), а также заявителями, указанными в пункте 34 настоящих Правил, осуществляется в следующем порядке:

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней с даты заключения договора, но не позже даты фактического присоединения;

в) 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о выполнении заявителем технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а также акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о разграничении эксплуатационной ответственности сторон;

г) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты фактического присоединения.

16.3. Обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом:

заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя;

сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

16.4. Для заявителей, суммарная присоединяемая мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА, внесение платы за технологическое присоединение (за исключением случаев, урегулированных пунктом 16.2 настоящих Правил) осуществляется в следующем порядке:

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о выполнении заявителем технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а также акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о разграничении эксплуатационной ответственности сторон;

д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения.

17. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В отношении указанных в пункте 12.1 настоящих Правил заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в договоре (по желанию таких заявителей) предусматривается беспроцентная рассрочка платежа в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки на период до 3 лет с даты подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

Включение в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пункте 13 и 34 настоящих Правил, инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя, не допускается.

Размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

18. Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями;

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

г) выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;

д) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;

е) осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (для лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 настоящих Правил, осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств должен осуществляться с участием сетевой организации и заявителя);

ж) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

19. По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения.

Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные настоящими Правилами.

20. Сетевая организация ежеквартально представляет системному оператору информацию о суммарной мощности энергопринимающих устройств, в отношении которых сетевой организацией выданы технические условия в предыдущем квартале, с приложением копий всех выданных за этот квартал технических условий.

21. В целях подготовки технических условий сетевая организация:

в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки направляет ее копию на рассмотрение системному оператору (за исключением заявок, поданных заявителями, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 настоящих Правил);

в течение 10 рабочих дней с даты получения заявки направляет в вышестоящую сетевую организацию информацию о планируемом технологическом присоединении, содержащую указание на присоединенную и максимальную мощность, характер нагрузки, категорию надежности электроснабжения.

Системный оператор в течение 15 дней с даты получения проекта технических условий от сетевой организации рассматривает заявки и согласовывает технические условия на технологическое присоединение в отношении генераторов, установленная мощность которых превышает 5 МВт, и энергопринимающих устройств, присоединяемая мощность которых превышает 750 кВА.

22. Утратил силу.

23. В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления должны быть согласованы с выдавшей их сетевой организацией с последующей корректировкой технических условий. При этом сетевая организация в течение 10 рабочих дней с даты обращения заявителя согласовывает указанные изменения технических условий.

24. Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

В случаях, указанных в подпункте "г" пункта 18 настоящих Правил, сетевая организация обязана согласовать с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) представленную заявителем на согласование сетевой организации проектную документацию по выполнению технических условий, а также отступления от выданных заявителю технических условий.

25. В технических условиях для заявителей, за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:

а) схемы выдачи или приема мощности и точки присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы);

а.1) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией);

б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроэнергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;

в) требования к устройствам релейной защиты, регулированию реактивной мощности, противоаварийной и режимной автоматике, телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжения, к контролю и поддержанию качества электроэнергии, а также к приборам учета электрической энергии и мощности (активной и реактивной);

г) требования к присоединению энергопринимающих устройств к устройствам противоаварийной и режимной автоматики, требования к подключению всей присоединяемой мощности энергопринимающих устройств, но не ниже уровня аварийной или технологической брони, к устройствам автоматики отключения нагрузки энергопринимающих установок при снижении частоты электрического тока или напряжения в прилегающей электрической сети, требования к характеристикам генераторов;

д) требования к оснащению энергопринимающих устройств устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, включая размещение устройств, обеспечивающих дистанционный ввод графиков временного отключения потребления с диспетчерских центров в соответствии с требованиями соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления.

25.1. В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:

а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;

б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;

в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;

г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).

26. Требования, указанные в подпунктах "в" - "д" пункта 25 настоящих Правил, обязательны для выполнения как заявителем, так и сетевой организацией. При этом разграничение обязательств по выполнению этих требований определяется в договоре и учитывается соответственно при расчете платы за технологическое присоединение.

Для заявителей (за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1 и 14 настоящих Правил), суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА, указываются сведения, предусмотренные подпунктами "а" - "в" и "д" пункта 25 настоящих Правил.

27. При невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения сетевая организация по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

При изменении условий технологического присоединения по окончании срока действия технических условий сетевая организация вправе выдать заявителю новые технические условия, учитывающие выполненные по ранее выданным техническим условиям мероприятия. В этом случае выдача новых технических условий не влечет за собой недействительность договора при условии согласования сроков выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению.

Выдача новых технических условий в рамках действующего договора заявителям - физическим лицам осуществляется без взимания дополнительной платы.

В случае если заявитель или владелец ранее присоединенных объектов обратился в сетевую организацию с заявлением о восстановлении ранее выданных технических условий, утрата которых наступила в связи с ликвидацией, реорганизацией, прекращением деятельности прежнего владельца (заявителя), продажей объектов и по иным причинам, сетевая организация выдает дубликаты ранее выданных технических условий с указанием величины присоединенной (максимальной) мощности энергопринимающих устройств заявителя.

При невозможности восстановления ранее выданных технических условий в отношении присоединенных энергопринимающих устройств выдаются новые технические условия согласно фактически имеющейся схеме электроснабжения с указанием максимальной мощности, равной фактически потребляемой максимальной мощности за последние 5 лет, либо исходя из представленных заявителями иных достоверных данных об объемах ранее присоединенной в установленном порядке максимальной мощности.

При выдаче дубликатов технических условий или новых технических условий в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств составляются и выдаются заявителю акт об осуществлении технологического присоединения, акт о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акт о разграничении эксплуатационной ответственности сторон. Заявитель или новый владелец присоединенных энергопринимающих устройств обязан компенсировать сетевой организации затраты на изготовление новых технических условий и указанных актов. При этом размер компенсации затрат на изготовление указанных документов не может превышать 1000 рублей.

Сетевая организация осуществляет хранение дубликатов технических условий, актов об осуществлении технологического присоединения, актов о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и актов о разграничении эксплуатационной ответственности сторон, выданных заявителям, энергопринимающие устройства которых присоединены к ее электрическим сетям, в течение 30 лет с даты фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя.

# III. Критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту

28. Критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций;

б) отсутствие ограничений на присоединяемую мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

29. В случае несоблюдения любого из указанных в пункте 28 настоящих Правил критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

Включение объектов электросетевого хозяйства (за исключением объектов заявителей, указанных в пункте 13 настоящих Правил) в инвестиционные программы субъектов естественных монополий в соответствии с законодательством Российской Федерации означает наличие технической возможности технологического присоединения и является основанием для заключения договора независимо от соответствия критериям, указанным в подпунктах "а" - "в" пункта 28 настоящих Правил.

30. В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту в порядке, установленном настоящими Правилами, с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

30.1. Если присоединение энергопринимающих устройств требует строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в указанные в пункте 29 настоящих Правил инвестиционные программы на очередной период регулирования, либо если поступила заявка на технологическое присоединение в соответствии с пунктом 34 настоящих Правил, сетевая организация в 30-дневный срок после получения заявки направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (далее - заявление об установлении платы). В случае технологического присоединения к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети сетевая организация обращается в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в течение 15 рабочих дней с даты окончания срока, установленного соглашением между заявителем и сетевой организацией для разработки и согласования с  уполномоченными органами исполнительной власти проектной документации (в случае, если такое согласование предусмотрено законодательством Российской Федерации), но не позже 9 месяцев с даты поступления в сетевую организацию заявки. К заявлению об установлении платы прилагаются следующие материалы:

а) проект договора;

б) проектная документация (в случае технологического присоединения к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети);

в) индивидуальные технические условия, являющиеся неотъемлемым приложением к договору (в случае, если индивидуальные технические условия в соответствии с настоящими Правилами подлежат согласованию с системным оператором, - индивидуальные технические условия, согласованные с системным оператором);

г) калькуляция затрат на технологическое присоединение с выделением стоимости каждого мероприятия, необходимого для осуществления сетевой организацией технологического присоединения по индивидуальному проекту;

д) расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета), выполненный в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам.

30.2. Сетевая организация уведомляет заявителя о направлении заявления об установлении платы с приложенными к нему материалами в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в срок не позднее 3 рабочих дней со дня их направления.

30.3. Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы.

При отсутствии документов и сведений, необходимых для расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в течение 7 дней со дня поступления заявления об установлении платы уведомляет об этом сетевую организацию, а сетевая организация направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов соответствующие документы и сведения в срок не позднее 5 дней со дня получения соответствующего уведомления. Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, в течение 30 рабочих дней со дня получения запрошенных документов и сведений.

При сложном характере технологического присоединения (при присоединении объектов по производству электрической энергии, максимальная мощность которых превышает 5МВт, или энергопринимающих устройств, присоединяемая мощность которых превышает 750 кВА) срок утверждения платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. При этом указанный срок не может превышать 45 рабочих дней.

30.4. Сетевая организация направляет заявителю проект договора, индивидуальные технические условия (в случае, если индивидуальные технические условия в соответствии с настоящими Правилами подлежат согласованию с системным оператором, - индивидуальные технические условия, согласованные с системным оператором), являющиеся неотъемлемым приложением к этому договору, а также решение уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу указанного решения.

В случае если заявитель выразит согласие осуществить расчеты за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в размере, установленном уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, сетевая организация не вправе отказать в заключении договора.

Исполнение указанных в индивидуальных технических условиях мероприятий либо их части может быть осуществлено как сетевой организацией, так и заявителем (по выбору заявителя).

В случае если мероприятия по технологическому присоединению по индивидуальному проекту либо их часть осуществляются заявителем, в договоре указываются конкретные мероприятия, выполняемые заявителем, при этом размер платы за технологическое присоединение для заявителя уменьшается на стоимость выполняемых им мероприятий, указанную в решении уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

В случае отказа заявителя от заключения договора заявитель в течение 30 дней на основании заключенного между заявителем и сетевой организацией соглашения, указанного в пункте 30.1 настоящих Правил, оплачивает сетевой организации фактически понесенные ею расходы, связанные с расчетом платы за технологическое присоединение, в размере стоимости этого мероприятия, указанной в решении уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

30.5. В случае если для осуществления технологического присоединения энергопринимающего устройства заявителя по индивидуальному проекту сетевой организации необходимо осуществление строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционные программы на очередной период регулирования, и при этом сетевой организации необходимо подать заявку на осуществление технологического присоединения в вышестоящую сетевую организацию, срок направления сетевой организацией заявителю проекта договора, индивидуальных технических условий, являющихся неотъемлемым приложением к договору, и расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту продлевается на срок, установленный для заключения договора с вышестоящей сетевой организацией, и на срок расчета уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, определяемой для вышестоящей сетевой организации в отношении объектов указанного заявителя.

При этом уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в составе указанной платы учитывается размер платы за технологическое присоединение, утвержденный (рассчитанный) для присоединения сетевой организации к вышестоящей сетевой организации в целях присоединения указанного заявителя в запрошенных им объемах.

В случае если в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя по индивидуальному проекту необходимо осуществить технологическое присоединение сетевой организации (к электрическим сетям которой непосредственно планируется присоединение заявителя) к сетям вышестоящей сетевой организации, плата за технологическое присоединение такого заявителя по индивидуальному проекту утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при условии наличия утвержденной в установленном порядке платы за технологическое присоединение сетевой организации к электрическим сетям вышестоящей сетевой организации.

31. В целях проверки обоснованности установления сетевой организацией факта отсутствия технической возможности по критериям, указанным в подпунктах "а" - "в" пункта 28 настоящих Правил, заявитель вправе обратиться в федеральный орган исполнительной власти по технологическому надзору для получения заключения о наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения сетевой организацией.

Федеральный орган исполнительной власти по технологическому надзору направляет заявителю заключение о наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения в срок не позднее 30 дней со дня поступления соответствующего обращения.

32. Ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности возникают в случае, если полное использование потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присоединенных, вновь присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (с учетом ранее выданных технических условий, срок действия которых не истек) может привести к загрузке объектов электросетевого хозяйства с превышением значений, определенных техническими регламентами или иными обязательными требованиями.

33. При наличии ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности допускается присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств в пределах величины мощности, не вызывающей ограничений в использовании потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присоединенных к данным сетям потребителей электрической энергии, либо в заявленном объеме по согласованию с указанными потребителями.

33.1. Положения настоящего раздела не применяются к лицам, указанным в пунктах 12.1 и 14 настоящих Правил, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно.

# IV. Особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

34. Заявители (за исключением лиц, указанных в пункте 12.1 настоящих Правил, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15 кВт включительно, заявителей, указанных в пунктах 13 и 14 настоящих Правил, а также заявителей, присоединенных к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети, заявителей, не внесших плату за технологическое присоединение либо внесших плату за технологическое присоединение не в полном объеме), имеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено фактическое технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем присоединенной мощности (избыток, реализованный потенциал энергосбережения и др.) собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения присоединенной мощности в пользу иных владельцев в пределах действия соответствующего центра питания (при осуществлении перераспределения присоединенной мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция с классом напряжения 35 кВ, при осуществлении перераспределения присоединенной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается подстанция, к которой осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, перераспределяющего свою присоединенную мощность).

Лица, заключившие соглашение о перераспределении присоединенной мощности между принадлежащими им энергопринимающими устройствами (далее - соглашение о перераспределении мощности), направляют уведомление, подписанное сторонами соглашения (далее - уведомление), сетевой организации, к сетевым объектам которой ранее были в установленном порядке присоединены энергопринимающие устройства указанных лиц.

В уведомлении указываются наименования и реквизиты сторон соглашения, центр питания, к которому осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств указанных лиц, местонахождение этих устройств (электрических сетей) указанных лиц и объем перераспределяемой мощности. К уведомлению прилагаются копии акта об осуществлении технологического присоединения или иных документов, подтверждающих объем присоединенной и максимальной мощности, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого предполагается перераспределить избыток присоединенной мощности, и заверенная копия заключенного соглашения о перераспределении мощности. Допускается перераспределение объема максимальной мощности нескольких лиц в пользу одного лица в пределах действия одного центра питания.

В соглашении о перераспределении мощности должны быть предусмотрены следующие обязательства лица (лиц), присоединенная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется:

изменение устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности для снижения объема присоединенной и максимальной мощности в объемах, предусмотренных соглашением о перераспределении мощности, в срок до фактического присоединения энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределяется присоединенная мощность, в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим присоединенную мощность энергопринимающих устройств;

внесение изменений в документы, предусматривающие взаимодействие сетевой организации и лиц (лица), присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых перераспределяется, или подписание новых документов, фиксирующих объем присоединенной мощности после ее перераспределения (технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения), в срок до осуществления фактического присоединения лица, в пользу которого перераспределяется присоединенная мощность.

35. Любое лицо, заинтересованное в перераспределении в свою пользу присоединенной мощности других лиц, энергопринимающие устройства которых присоединены в установленном порядке к электрическим сетям, вправе при наличии согласия этих лиц обратиться в сетевую организацию, к сетям которой присоединены их энергопринимающие устройства, за расчетом стоимости технологического присоединения посредством перераспределения присоединенной мощности (далее - запрос расчета) по индивидуальному проекту.

В запросе расчета указываются:

наименование лица, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется (с указанием местонахождения энергопринимающих устройств, точек присоединения к электрической сети и перераспределяемой мощности);

наименование лица, в пользу которого перераспределяется присоединенная мощность, с указанием местонахождения присоединяемых (присоединенных) энергопринимающих устройств, точек присоединения к электрической сети (при их наличии) и объема перераспределяемой присоединенной мощности.

К запросу расчета прилагаются копии акта об осуществлении технологического присоединения или иного документа, подтверждающего объем присоединенной и максимальной мощности.

36. В случае если иное не установлено пунктом 39 настоящих Правил, сетевая организация по обращению лиц, указанных в пункте 35 настоящих Правил, в течение 30 дней обязана направить этим лицам в письменном виде информацию, содержащую:

расчет стоимости технологического присоединения по индивидуальному проекту - для лиц, желающих осуществить технологическое присоединение путем перераспределения присоединенной мощности энергопринимающих устройств других лиц;

сведения о точках возможного присоединения к электрической сети энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределяется присоединенная мощность;

требования к изменению устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности энергопринимающих устройств лиц, перераспределяющих присоединенную мощность в пользу другого лица, в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим присоединенную мощность энергопринимающих устройств.

Информация предоставляется на возмездной основе, при этом плата не может составлять более 550 рублей по запросу расчета.

37. К отношениям, возникающим после получения сетевой организацией уведомления, применяются положения, установленные настоящими Правилами для технологического присоединения энергопринимающих устройств, если иное не предусмотрено настоящим разделом.

Размер платы за технологическое присоединение для заявителя, в пользу которого предполагается перераспределить присоединенную мощность, определяется по индивидуальному проекту исходя из расходов сетевой организации на осуществление мероприятий, связанных исключительно с мероприятиями по перераспределению присоединенной мощности конкретных энергопринимающих устройств (электрических сетей) и сооружением сетевой инфраструктуры от границ участка заявителя до электрической сети сетевой организации.

38. Лицо, которое заключило соглашение о перераспределении мощности и присоединенная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, обязано осуществить необходимые действия по уменьшению присоединенной мощности своих энергопринимающих устройств до завершения срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лица, в пользу которого по соглашению о перераспределении мощности перераспределяется присоединенная мощность, а также выполнить следующие требования сетевой организации, в рамках центра питания которой осуществляется перераспределение мощности по соглашению о перераспределении мощности:

изменить устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающие контроль величины максимальной мощности для снижения объема присоединенной мощности в объемах, предусмотренных соглашением о перераспределении мощности, в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим присоединенную мощность энергопринимающих устройств;

внести изменения в документы, предусматривающие взаимодействие сетевой организации и указанного лица, или подписать новые документы, фиксирующие объем присоединенной и максимальной мощности после ее перераспределения, в соответствии с соглашением о перераспределении мощности (технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения).

Сетевая организация обязана направить лицу, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется по соглашению о перераспределении мощности, указанные требования в течение 10 рабочих дней с даты выдачи технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется присоединенная мощность по соглашению о перераспределении мощности.

До выполнения указанных требований сетевой организации фактическое присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределена присоединенная мощность, не производится.

39. Сетевая организация вправе отказать в представлении информации, указанной в пункте 36 настоящих Правил, и (или) заключении договора с лицом, в пользу которого перераспределяется присоединенная мощность, по следующим причинам:

а) уведомление и (или) запрос расчета поданы в сетевую организацию, не владеющую сетевыми объектами, к которым присоединены энергопринимающие устройства лица (лиц), присоединенная мощность которых перераспределяется;

б) уведомление и (или) запрос расчета не содержат сведений, установленных пунктами 34 и 35 настоящих Правил, либо содержат недостоверные сведения;

в) в заверенной копии заключенного соглашения о перераспределении мощности при представлении уведомления не предусмотрены обязательства лица (лиц), присоединенная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется:

об изменении устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности для снижения объема присоединенной мощности в объемах, предусмотренных соглашением о перераспределении мощности, в срок до фактического присоединения лица, в пользу которого перераспределяется присоединенная мощность (в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим присоединенную мощность энергопринимающих устройств);

о внесении изменений в документы, предусматривающие взаимодействие сетевой организации и лиц (лица), присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых перераспределяется, или подписании новых документов, фиксирующих объем присоединенной мощности после ее перераспределения (технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения), в срок до осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределяется присоединенная мощность.

40. Допускается опосредованное технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям через объекты электросетевого хозяйства лиц, заключивших с заявителем соглашение о перераспределении части присоединенной мощности собственных энергопринимающих устройств в пользу заявителя (далее - третьи лица) при условии заключения заявителем и третьим лицом соглашения об опосредованном присоединении энергопринимающих устройств заявителя.

Порядок компенсации потерь электрической энергии в электрических сетях и точка присоединения к электрическим сетям третьих лиц устанавливаются соглашением об опосредованном присоединении энергопринимающих устройств заявителя. В случае отсутствия в таком соглашении условий компенсации потерь электрической энергии в электрических сетях размер потерь в электрических сетях третьего лица оплачивается заявителем.

При технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителя через объекты электросетевого хозяйства третьих лиц заверенная копия соглашения об опосредованном присоединении энергопринимающих устройств заявителя представляется заявителем в сетевую организацию одновременно со сведениями, предусмотренными пунктом 34 настоящих Правил.

# V. Особенности технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства

41. Сетевая организация обязана подать заявку на технологическое присоединение к сетям смежной сетевой организации в случаях, если:

максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к ее сетям, превышает значения максимальной мощности, согласованной сетевой организацией и смежной сетевой организацией в акте о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей данных сетевых организаций;

сумма максимальных мощностей энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к ее сетям, и объем заявленной мощности присоединяемых объектов, указанный в заключенных договорах на технологическое присоединение к ее сетевым объектам, превышает объем максимальной мощности, согласованный сетевой организацией и смежной сетевой организацией в акте о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей данных сетевых организаций, при условии, что полное использование потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присоединенных, вновь присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (с учетом ранее выданных технических условий, срок действия которых не истек) может привести к загрузке объектов электросетевого хозяйства с превышением значений, определенных техническими регламентами или иными обязательными требованиями.

42. При присоединении объектов электросетевого хозяйства одной сетевой организации (собственника или иного законного владельца объектов электросетевого хозяйства) к объектам электросетевого хозяйства другой сетевой организации заявка на технологическое присоединение подается в сетевую организацию, электрические сети которой в данной точке присоединения имеют более высокий класс напряжения.

При присоединении объектов электросетевого хозяйства сетевой организации (собственника или иного законного владельца объектов электросетевого хозяйства) к объектам электросетевого хозяйства смежной сетевой организации, имеющим такой же класс напряжения, заявка на технологическое присоединение подается той сетевой организацией, которой требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности).

43. Каждая сетевая организация обязана уведомлять вышестоящую смежную сетевую организацию:

об объеме присоединенной (максимальной) мощности к своим сетевым объектам на 1-е число месяца, следующего за кварталом (срок представления указанных сведений составляет 10 рабочих дней с 1-го числа месяца, следующего за кварталом);

о суммарной максимальной мощности за прошедший квартал, указанной в полученных от заявителей заявках на технологические присоединения к ее сетевым объектам и заключенных договорах на технологическое присоединение за прошедший квартал (срок представления указанных сведений составляет 20 рабочих дней с 1-го числа месяца, следующего за кварталом);

об указанных данных, полученных от других смежных организаций, с указанием их центра питания (срок представления указанных сведений составляет 20 дней с даты поступления данных от смежных организаций).

Для целей настоящих Правил под вышестоящей смежной сетевой организацией понимается смежная сетевая организация, электрические сети которой имеют более высокий класс напряжения. В случае если все смежные сетевые организации имеют одинаковый класс напряжения, вышестоящей смежной сетевой организацией признается сетевая организация, присоединенная к электрической сети более высокого класса напряжения.

Сетевая организация не вправе отказать смежной сетевой организации в заключении договора. В случае если сетевая организация, обязанная в соответствии с настоящими Правилами подать заявку на технологическое присоединение, не подает ее в течение 30 дней, смежная сетевая организация вправе запросить у нее информацию и документы, указанные в пунктах 9 и 10 настоящих Правил, а также направить ей предложение о заключении договора, а сетевая организация обязана представить сведения и документы, указанные в пунктах 9 и 10 настоящих Правил, в течение 15 рабочих дней с даты получения запроса смежной сетевой организации и заключить договор в соответствии с настоящими Правилами.

# VI. Особенности взаимодействия сетевых организаций и заявителей при возврате денежных средств за объемы невостребованной присоединенной мощности

44. Заявители - юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства общей присоединенной мощностью свыше 15 и до 100 кВт включительно, в отношении которых были осуществлены после 1 января 2009 г. в установленном порядке мероприятия по фактическому присоединению к электрическим сетям, и внесшие плату за технологическое присоединение к электрическим сетям в полном объеме, вправе направить сетевой организации, к электрическим сетям которой присоединены указанные энергопринимающие устройства, в течение 5 лет с даты фактического присоединения указанных устройств требование о возврате денежных средств, ранее уплаченных такими заявителями по договору, за объем невостребованной присоединенной мощности при условии соответствующего уменьшения объема присоединенной мощности в отношении энергопринимающих устройств такого заявителя (далее - требование о возврате денежных средств).

Для целей настоящих Правил под невостребованной присоединенной мощностью понимается объем присоединенной мощности, определяемый заявителем самостоятельно исходя из объемов электропотребления.

45. Заявители, указанные в пункте 44 настоящих Правил, направляют сетевой организации заказным письмом с уведомлением о вручении требование о возврате денежных средств с указанием:

а) реквизитов заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр), в том числе реквизитов, необходимых для получения платежа в безналичной форме;

б) наименования и местонахождения энергопринимающих устройств заявителя, ранее присоединенных к электрическим сетям в установленном порядке;

в) максимальной и присоединенной мощности энергопринимающих устройств;

г) количества точек присоединения;

д) уровня надежности энергопринимающих устройств;

е) объема невостребованной присоединенной мощности;

ж) суммы ранее уплаченных заявителем по договору денежных средств (без учета налогов) за объем невостребованной присоединенной мощности;

з) согласия с уменьшением объема присоединенной и максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств на объем указанной невостребованной присоединенной мощности.

46. К требованию о возврате денежных средств прилагаются доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование, и заверенные копии следующих документов:

а) технические условия;

б) акт о разграничении эксплуатационной ответственности сторон;

в) акт о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей;

г) акт об осуществлении технологического присоединения;

д) платежное поручение или иные документы, подтверждающие оплату по договору.

47. Сетевая организация в течение 30 дней с даты получения требования о возврате денежных средств и документов, предусмотренных пунктом 46 настоящих Правил, осуществляет проверку достоверности указанных в них сведений.

В случае указания недостоверных сведений либо отсутствия всех сведений, предусмотренных пунктом 45 настоящих Правил, в представленных документах сетевая организация направляет заявителю мотивированный отказ в возврате денежных средств в 30-дневный срок с даты получения указанных документов.

48. В случае подтверждения достоверности сведений, указанных в требовании о возврате денежных средств и документах, предусмотренных пунктом 46 настоящих Правил, сетевая организация обязана направить заявителю в течение 30 дней с даты получения указанных документов подписанные ею скорректированные исключительно с учетом уменьшения объема присоединенной и максимальной мощности энергопринимающих устройств на объем невостребованной присоединенной мощности, указанный в требовании о возврате денежных средств, следующие документы, которые направляются заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении:

а) технические условия;

б) акт о разграничении эксплуатационной ответственности сторон;

в) акт о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей;

г) акт об осуществлении технологического присоединения.

49. Сетевая организация обязана перечислить сумму ранее уплаченных заявителем по договору денежных средств (без учета налогов) за объем невостребованной присоединенной мощности по реквизитам, указанным заявителем в требовании о возврате денежных средств, в течение 15 рабочих дней с даты поступления в сетевую организацию подписанных заявителем документов, указанных в пункте 48 настоящих Правил.

Приложение N 1

к Правилам технологического присоединения

энергопринимающих устройств потребителей электрической

энергии, объектов по производству электрической энергии,

а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих

сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

Типовой договор

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

(для физических лиц в целях технологического присоединения

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до

15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке

присоединения мощности) и которые используются для бытовых и иных нужд,

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности)

___________________________                    "__" _____________ 20__ г.

(место заключения договора)                    (дата заключения договора)

________________________________________________________________________,

(наименование сетевой организации)

именуемая (ый) в дальнейшем сетевой организацией, в лице ________________

________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________

(наименование и реквизиты документа)

________________________________________________________________________,

с одной стороны, и ______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта

________________________________________________________________________,

или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с

законодательством Российской Федерации)

именуемый(ая) в дальнейшем заявителем, с другой стороны, вместе именуемые

Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По настоящему договору сетевая  организация  принимает  на   себя

обязательства   по   осуществлению   технологического       присоединения

энергопринимающих  устройств   заявителя   (далее   -     технологическое

присоединение) __________________________________________________________

________________________________________________________________________,

(наименование энергопринимающих устройств)

в том числе  по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства

(включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению

энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в

случае   необходимости   строительства   (модернизации)   такими   лицами

принадлежащих им объектов электросетевого  хозяйства   (энергопринимающих

устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность  присоединяемых  энергопринимающих   устройств

________ (кВт);

категория надежности _______;

класс напряжения  электрических  сетей,  к  которым   осуществляется

технологическое присоединение _____ (кВ);

ранее присоединенная в точке присоединения,  указанной  в   пункте 3

настоящего договора, мощность ___________ кВт*(1).

Заявитель   обязуется   оплатить   расходы   на      технологическое

присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения ___

________________________________________________________________________,

(наименование объектов заявителя)

расположенных (которые будут располагаться) _____________________________

________________________________________________________________________.

(место нахождения объектов заявителя)

3. Точка(и) присоединения указана(ы)  в  технических  условиях   для

присоединения к электрическим сетям  (далее  -  технические    условия) и

располагается(ются) на расстоянии _________ метров*(2) от границы участка

заявителя, на котором располагаются (будут располагаться)  присоединяемые

объекты заявителя.

4. Технические  условия  являются  неотъемлемой  частью   настоящего

договора и приведены в приложении.

Срок действия технических условий составляет _________ год(а)*(3) со

дня заключения настоящего договора.

5. Срок выполнения мероприятий  по  технологическому   присоединению

составляет _____________*(4) со дня заключения настоящего договора.

II. Обязанности Сторон

6. Сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в

том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по

технологическому  присоединению (включая урегулирование отношений с иными

лицами)  до  границ  участка,  на  котором  расположены    присоединяемые

энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в течение ____ рабочих дней со дня уведомления  заявителем   сетевой

организации о выполнении им  технических  условий  осуществить   проверку

выполнения  технических условий заявителем, провести с участием заявителя

осмотр  (обследование)   присоединяемых   энергопринимающих     устройств

заявителя;

не  позднее  ________ рабочих  дней  со  дня  проведения     осмотра

(обследования),  указанного  в  абзаце  третьем  настоящего     пункта, с

соблюдением  срока,  установленного  пунктом 5   настоящего     договора,

осуществить  фактическое  присоединение   энергопринимающих     устройств

заявителя  к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и

мощности, составить при участии заявителя акт  разграничения   балансовой

принадлежности электрических сетей, акт  разграничения   эксплуатационной

ответственности, акт об осуществлении технологического  присоединения   и

направить их заявителю.

7. Сетевая  организация  при  невыполнении  заявителем   технических

условий в согласованный срок  и  наличии  на  дату  окончания    срока их

действия технической возможности технологического присоединения вправе по

обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом

дополнительная плата не взимается.

8. Заявитель обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в

том  числе  по  выполнению  возложенных  на  заявителя     мероприятий по

технологическому присоединению в пределах  границ  участка,  на   котором

расположены  присоединяемые  энергопринимающие  устройства     заявителя,

указанные в технических условиях;

после выполнения  мероприятий по  технологическому  присоединению  в

пределах  границ  участка   заявителя,   предусмотренных     техническими

условиями,  уведомить  сетевую  организацию  о  выполнении    технических

условий;

принять   участие   в   осмотре   (обследовании)      присоединяемых

энергопринимающих устройств сетевой организацией;

после  осуществления сетевой организацией фактического присоединения

энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического

приема  (подачи)  напряжения  и  мощности  подписать  акт   разграничения

балансовой  принадлежности  электрических  сетей,   акт     разграничения

эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении   технологического

присоединения либо представить  мотивированный  отказ  от    подписания в

течение ______ рабочих дней со дня получения указанных актов от   сетевой

организации;

надлежащим образом исполнять  указанные  в  разделе III   настоящего

договора  обязательства   по   оплате   расходов   на     технологическое

присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в  иные   сетевые

организации   при   технологическом   присоединении     энергопринимающих

устройств,  в  отношении  которых  применяется   категория     надежности

электроснабжения, предусматривающая использование 2 и  более   источников

электроснабжения.

9. Заявитель вправе  при  невыполнении  им  технических    условий в

согласованный срок  и  наличии  на  дату  окончания  срока  их   действия

технической  возможности  технологического  присоединения    обратиться в

сетевую организацию с просьбой о продлении  срока  действия   технических

условий.

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов

10. Размер платы за технологическое присоединение определяется*(5) в

соответствии с решением _________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти

_________________________________________________________________________

в области государственного регулирования тарифов)

от __________ N _______ и составляет _________ рублей ________копеек.

11. Внесение платы за технологическое присоединение   осуществляется

заявителем в следующем порядке: _________________________________________

(указываются порядок и сроки

________________________________________________________________________.

внесения платы за технологическое присоединение)

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов   на

технологическое  присоединение считается дата внесения денежных средств в

кассу или на расчетный счет сетевой организации.

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и

эксплуатационной ответственности Сторон

13. Заявитель  несет балансовую и эксплуатационную ответственность в

границах  своего  участка,  сетевая  организация  -  до  границ   участка

заявителя*(6).

V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному   соглашению

Сторон или в судебном порядке.

15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон   по

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16. Заявитель вправе  при нарушении сетевой организацией указанных в

настоящем  договоре сроков технологического присоединения в одностороннем

порядке расторгнуть настоящий договор.

17. В случае нарушения одной  из  Сторон  сроков  исполнения   своих

обязательств по настоящему договору такая Сторона в  течение   10 рабочих

дней со дня наступления просрочки уплачивает другой  Стороне   неустойку,

рассчитанную как произведение 0,014  ставки рефинансирования Центрального

банка Российской Федерации, установленной на дату заключения   настоящего

договора, и общего размера платы  за  технологическое  присоединение  по

настоящему договору за каждый день просрочки.

18. За неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по

настоящему договору  Стороны  несут  ответственность  в    соответствии с

законодательством Российской Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств  по  настоящему  договору,  если  оно   явилось

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после   подписания

Сторонами  настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие

на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.

VI. Порядок разрешения споров

20. Споры, которые  могут  возникнуть  при  исполнении,   изменении,

расторжении настоящего договора,  Стороны  разрешают  в    соответствии с

законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения

21. Настоящий договор  считается  заключенным  с  даты   поступления

подписанного  заявителем  экземпляра  настоящего  договора  в     сетевую

организацию.

22. Настоящий договор составлен и подписан в двух  экземплярах,   по

одному для каждой из Сторон.

Реквизиты Сторон

| Сетевая организация: ________________________________ (наименование сетевой организации) ________________________________ (место нахождения) ИНН/КПП _______________________________________________________ р/с _____________________________ к/с _____________________________ ________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество лица, ________________________________ действующего от имени сетевой организации) ___________ (подпись) М.П. | Заявитель: _______________________________ (фамилия, имя, отчество) _______________________________ (серия, номер, дата и место выдачи паспорта или _______________________________ иного документа, удостоверяющего личность _______________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации) ИНН (при наличии) _____________ _______________________________ Место жительства ______________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ __________ (подпись) |
| --- | --- |

_____________________________

*(1) Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет документы, подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности.

*(2) Точки присоединения не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

*(3) Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

*(4) Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. В иных случаях срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 1 год, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением Сторон.

*(5) Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

*(6) Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности устанавливается, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

Приложение

к типовому договору об осуществлении

технологического присоединения к электрическим сетям

Технические условия

для присоединения к электрическим сетям

(для физических лиц в целях технологического присоединения

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до

15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке

присоединения мощности) и которые используются для бытовых и иных нужд,

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности)

N                                                  "__" _________ 20__ г.

_________________________________________________________________________

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя ______________

________________________________________________________________________.

2. Наименование    и    место    нахождения   объектов,   в    целях

электроснабжения которых  осуществляется  технологическое   присоединение

энергопринимающих устройств заявителя ___________________________________

________________________________________________________________________.

3. Максимальная  мощность присоединяемых энергопринимающих устройств

заявителя составляет ______________________________________________ (кВт)

(если энергопринимающее устройство вводится

_________________________________________________________________________

в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное

________________________________________________________________________.

распределение мощности)

4. Категория надежности ___________________________________________.

5. Класс напряжения электрических сетей, к  которым   осуществляется

технологическое присоединение ____________ (кВ).

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя __

________________________________________________________________________.

7. Точка(и) присоединения  (вводные  распределительные   устройства,

линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) __________________

________________________________________________________________________.

8. Основной источник питания ______________________________________.

9. Резервный источник питания _____________________________________.

10. Сетевая организация осуществляет*

_________________________________________________________________________

(указываются требования к усилению существующей электрической сети в

связи с присоединением

_________________________________________________________________________

новых мощностей (строительство новых линий электропередачи,

подстанций, увеличение сечения

_________________________________________________________________________

проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов,

расширение

_________________________________________________________________________

распределительных устройств, модернизация оборудования,

реконструкция объектов электросетевого

_________________________________________________________________________

хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для

обеспечения надежности и качества

________________________________________________________________________.

электрической энергии, а также по договоренности Сторон иные

обязанности по исполнению технических условий, предусмотренные пунктом

25.1 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств

потребителей электрической энергии, объектов по производству

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям)

11. Заявитель осуществляет**

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

12. Срок  действия  настоящих   технических   условий     составляет

_________ год(а)***  со  дня  заключения  договора   об     осуществлении

технологического присоединения к электрическим сетям.

_________________________________________

(подпись)

__________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица,

__________________________________________

действующего от имени сетевой организации)

"_____" _______________ 20___ г.

_____________________________

* Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами.

** Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой организацией за счет ее средств.

*** Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

Приложение N 2

к Правилам технологического присоединения

энергопринимающих устройств потребителей электрической

энергии, объектов по производству электрической энергии,

а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих

сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

Типовой договор

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях

технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная

мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее

присоединенной в данной точке присоединения мощности)

___________________________                    "__" _____________ 20__ г.

(место заключения договора)                    (дата заключения договора)

________________________________________________________________________,

(наименование сетевой организации)

именуемая (ый) в дальнейшем сетевой организацией, в лице ________________

________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________

________________________________________________________________________,

(наименование  и реквизиты документа)

с одной стороны, и ______________________________________________________

(полное наименование юридического лица, номер записи в

Едином государственном

_________________________________________________________________________

реестре юридических лиц с указанием фамилии, имени, отчества лица,

действующего от имени этого юридического лица,

_________________________________________________________________________

наименования и реквизитов документа, на основании которого он

действует, либо фамилия, имя, отчество

_________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, номер записи в Едином

государственном реестре

________________________________________________________________________,

индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр)

именуемый(ая, ое) в дальнейшем  заявителем,  с  другой  стороны,   вместе

именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По настоящему договору сетевая  организация  принимает  на   себя

обязательства   по   осуществлению   технологического       присоединения

энергопринимающих  устройств   заявителя   (далее   -     технологическое

присоединение) __________________________________________________________

(наименование энергопринимающих устройств)

________________________________________________________________________,

в том числе  по  обеспечению  готовности  объектов   электросетевого

хозяйства  (включая их проектирование,  строительство,  реконструкцию)  к

присоединению  энергопринимающих устройств,  урегулированию  отношений  с

третьими лицами  в  случае  необходимости  строительства   (модернизации)

такими  лицами  принадлежащих  им  объектов  электросетевого    хозяйства

(энергопринимающих  устройств,  объектов  электроэнергетики),  с   учетом

следующих характеристик:

максимальная мощность  присоединяемых  энергопринимающих   устройств

________ (кВт);

категория надежности _______;

класс напряжения  электрических  сетей,  к  которым   осуществляется

присоединение _____ (кВ);

ранее присоединенная в точке присоединения,  указанной  в   пункте 3

настоящего договора, мощность ___________ кВт*(1).

Заявитель   обязуется   оплатить   расходы   на      технологическое

присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения ___

________________________________________________________________________,

(наименование объектов заявителя)

расположенных (которые будут располагаться) _____________________________

________________________________________________________________________.

(место нахождения объектов заявителя)

3. Точка(и) присоединения указана(ы)  в  технических  условиях   для

присоединения к электрическим сетям  (далее  -  технические    условия) и

располагается(ются) на расстоянии ______ метров*(2) от  границы   участка

заявителя,  на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые

объекты заявителя.

4. Технические  условия  являются  неотъемлемой  частью   настоящего

договора и приведены в приложении.

Срок действия технических условий составляет _______ год(а)*(3)   со

дня заключения настоящего договора.

5. Срок выполнения мероприятий  по  технологическому   присоединению

составляет __________*(4) со дня заключения настоящего договора.

II. Обязанности Сторон

6. Сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в

том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по

технологическому  присоединению (включая урегулирование отношений с иными

лицами)  до  границ  участка,  на  котором  расположены    присоединяемые

энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в течение ____ рабочих дней со дня уведомления  заявителем   сетевой

организации о выполнении им  технических  условий  осуществить   проверку

выполнения технических условий  заявителем, провести с участием заявителя

осмотр  (обследование)   присоединяемых   энергопринимающих     устройств

заявителя;

не  позднее  ________ рабочих  дней  со  дня  проведения     осмотра

(обследования),  указанного  в  абзаце  третьем  настоящего     пункта, с

соблюдением  срока,  установленного  пунктом 5   настоящего     договора,

осуществить  фактическое  присоединение   энергопринимающих     устройств

заявителя к электрическим сетям,  фактический прием (подачу) напряжения и

мощности, составить при участии заявителя акт  разграничения   балансовой

принадлежности электрических сетей, акт  разграничения   эксплуатационной

ответственности, акт об осуществлении технологического  присоединения   и

направить их заявителю.

7. Сетевая  организация  при  невыполнении  заявителем   технических

условий в согласованный срок  и  наличии  на  дату  окончания    срока их

действия технической возможности технологического присоединения вправе по

обращению заявителя продлить срок действия технических условий.  При этом

дополнительная плата не взимается.

8. Заявитель обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в

том  числе  по  выполнению  возложенных  на  заявителя     мероприятий по

технологическому присоединению в пределах  границ  участка,  на   котором

расположены  присоединяемые  энергопринимающие  устройства     заявителя,

указанные в технических условиях;

после  выполнения мероприятий по  технологическому  присоединению  в

пределах  границ  участка   заявителя,   предусмотренных     техническими

условиями,  уведомить  сетевую  организацию  о  выполнении    технических

условий;

принять   участие   в   осмотре   (обследовании)      присоединяемых

энергопринимающих устройств сетевой организацией;

после осуществления сетевой  организацией фактического присоединения

энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического

приема  (подачи)  напряжения  и  мощности  подписать  акт   разграничения

балансовой  принадлежности  электрических  сетей,   акт     разграничения

эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении   технологического

присоединения либо представить  мотивированный  отказ  от    подписания в

течение ______ рабочих дней со дня получения указанных актов от   сетевой

организации;

надлежащим образом исполнять  указанные  в  разделе III   настоящего

договора  обязательства   по   оплате   расходов   на     технологическое

присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в  иные   сетевые

организации   при   технологическом   присоединении     энергопринимающих

устройств,  в  отношении  которых  применяется   категория     надежности

электроснабжения, предусматривающая использование 2 и  более   источников

электроснабжения.

9. Заявитель вправе  при  невыполнении  им  технических    условий в

согласованный срок  и  наличии  на  дату  окончания  срока  их   действия

технической  возможности  технологического  присоединения    обратиться в

сетевую организацию с просьбой о продлении  срока  действия   технических

условий.

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов

10. Размер платы за технологическое присоединение определяется*(5) в

соответствии с решением _________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти в области

_________________________________________________________________________

государственного регулирования тарифов)

от ___________ N ________ и составляет _________рублей ______копеек.

11. Внесение платы за технологическое присоединение   осуществляется

заявителем в следующем порядке: _________________________________________

(указываются порядок и сроки внесения платы

_________________________________________________________________________

за технологическое присоединение)

________________________________________________________________________.

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов   на

технологическое  присоединение считается дата внесения денежных средств в

кассу или на расчетный счет сетевой организации.

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и

эксплуатационной ответственности Сторон

13. Заявитель  несет балансовую и эксплуатационную ответственность в

границах  своего  участка,  сетевая  организация  -  до  границ   участка

заявителя*(6).

V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному   соглашению

Сторон или в судебном порядке.

15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон   по

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16. Заявитель вправе  при нарушении сетевой организацией указанных в

настоящем договоре сроков  технологического присоединения в одностороннем

порядке расторгнуть настоящий договор.

17. В случае нарушения одной  из  Сторон  сроков  исполнения   своих

обязательств по настоящему договору такая Сторона в течение  10   рабочих

дней со дня наступления просрочки уплачивает другой  Стороне   неустойку,

рассчитанную как произведение 0,014 ставки  рефинансирования Центрального

банка Российской Федерации, установленной на дату заключения   настоящего

договора,  и общего размера платы  за  технологическое  присоединение  по

настоящему договору за каждый день просрочки.

18. За  неисполнение или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по

настоящему договору  Стороны  несут  ответственность  в    соответствии с

законодательством Российской Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств  по  настоящему  договору,  если  оно   явилось

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после   подписания

Сторонами настоящего договора  и оказывающих непосредственное воздействие

на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.

VI. Порядок разрешения споров

20. Споры, которые  могут  возникнуть  при  исполнении,   изменении,

расторжении настоящего договора,  Стороны  разрешают  в    соответствии с

законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения

21. Настоящий договор  считается  заключенным  с  даты   поступления

подписанного  заявителем  экземпляра  настоящего  договора  в     сетевую

организацию.

22. Настоящий договор составлен и подписан в двух  экземплярах,   по

одному для каждой из Сторон.

Реквизиты Сторон

| Сетевая организация: ____________________________________ (наименование сетевой организации) ____________________________________ (место нахождения) ИНН/КПП ___________________________ ____________________________________ р/с ________________________________ к/с ________________________________ ____________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество лица, ____________________________________ действующего от имени сетевой организации) ____________ (подпись) М.П. | Заявитель: ______________________________ (для юридических лиц - полное наименование) ___________________________________ (номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц) ИНН _______________________________ ____________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество лица, ____________________________________ действующего от имени юридического лица) _____________________________________ _____________________________________ (место нахождения) ____________________________________ (для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество) ____________________________________ (номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр) ____________________________________ (серия, номер и дата выдачи паспорта или иного ____________________________________ документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации) ИНН _______________________________ ____________________________________ ____________________________________ (место жительства) _________ (подпись) М.П. |
| --- | --- |

_____________________________

*(1) Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет документы, подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности.

*(2) Точки присоединения не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

*(3) Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

*(4) Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. В иных случаях срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 1 год, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением Сторон.

*(5) Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

*(6) Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности устанавливается, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

Приложение

к типовому договору об осуществлении

технологического присоединения к электрическим сетям

# Технические условия
для присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности))

N                                                 "___" _________ 20__ г.

_________________________________________________________________________

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

_________________________________________________________________________

(полное наименование организации - для юридического лица;

фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя ______________

________________________________________________________________________.

2. Наименование    и    место    нахождения    объектов,   в   целях

электроснабжения  которых  осуществляется  технологическое  присоединение

энергопринимающих устройств заявителя ___________________________________

________________________________________________________________________.

3. Максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств

заявителя составляет ______________________________________________ (кВт)

(если энергопринимающее устройство вводится

_________________________________________________________________________

в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное

________________________________________________________________________.

распределение мощности)

4. Категория надежности ___________________________________________.

5. Класс  напряжения электрических сетей,  к  которым осуществляется

технологическое присоединение _______________________ (кВ).

6. Год ввода в эксплуатацию  энергопринимающих  устройств  заявителя

________________________________________________________________________.

7. Точка(и)  присоединения  (вводные  распределительные  устройства,

линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) __________________

________________________________________________________________________.

8. Основной источник питания ______________________________________.

9. Резервный источник питания _____________________________________.

10. Сетевая организация осуществляет*

_________________________________________________________________________

(указываются требования к усилению существующей электрической сети

_________________________________________________________________________

в связи с присоединением новых мощностей

_________________________________________________________________________

(строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение

сечения проводов и кабелей,

_________________________________________________________________________

замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение

распределительных устройств, модернизация оборудования,

_________________________________________________________________________

реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств

регулирования напряжения для

_________________________________________________________________________

обеспечения надежности и качества электрической энергии, а также по

договоренности Сторон иные обязанности по исполнению технических условий,

предусмотренные пунктом 25.1 Правил технологического присоединения

энергопринимающих устройств потребителей электрической  энергии, объектов

по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к

электрическим сетям))

11. Заявитель осуществляет**

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет _________

год(а)***  со дня  заключения договора  об осуществлении технологического

присоединения к электрическим сетям.

_______________________

(подпись)

________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица,

__________________________________________

действующего от имени сетевой организации)

"_____" _______________ 20___ г.

_____________________________

* Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами.

** Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой организацией за счет ее средств.

*** Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

Приложение N 3

к Правилам технологического присоединения

энергопринимающих устройств потребителей электрической

энергии, объектов по производству электрической энергии,

а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих

сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

Типовой договор

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях

технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная

мощность которых составляет свыше 15 до 100 кВт включительно (с учетом

ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности))

___________________________                    "__" _____________ 20__ г.

(место заключения договора)                    (дата заключения договора)

________________________________________________________________________,

(наименование сетевой организации)

именуемая (ый) в дальнейшем сетевой организацией, в лице ________________

________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________

(наименование  и реквизиты документа)

________________________________________________________________________,

с одной стороны, и ______________________________________________________

(полное наименование юридического лица, номер записи в

Едином государственном

_________________________________________________________________________

реестре юридических лиц с указанием фамилии, имени, отчества лица,

действующего от имени этого юридического лица,

_________________________________________________________________________

наименования и реквизитов документа, на основании которого он

действует, либо фамилия, имя, отчество

_________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, номер записи в Едином государственном

реестре

________________________________________________________________________,

индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр)

именуемый(ая, ое) в  дальнейшем  заявителем,  с  другой  стороны,  вместе

именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По настоящему договору сетевая  организация  принимает  на   себя

обязательства   по   осуществлению   технологического       присоединения

энергопринимающих  устройств   заявителя   (далее   -     технологическое

присоединение) __________________________________________________________

(наименование энергопринимающих устройств)

________________________________________________________________________,

в  том  числе   по   обеспечению   готовности  объектов   электросетевого

хозяйства  (включая их проектирование,  строительство,  реконструкцию)  к

присоединению  энергопринимающих устройств,  урегулированию  отношений  с

третьими лицами  в  случае  необходимости  строительства   (модернизации)

такими  лицами  принадлежащих  им  объектов  электросетевого    хозяйства

(энергопринимающих  устройств,  объектов  электроэнергетики),  с   учетом

следующих характеристик:

максимальная мощность  присоединяемых  энергопринимающих   устройств

________ (кВт);

категория надежности _______;

класс напряжения  электрических  сетей,  к  которым   осуществляется

присоединение _____ (кВ);

ранее присоединенная в точке присоединения,  указанной  в   пункте 3

настоящего договора, мощность ___________ кВт*(1).

Заявитель   обязуется   оплатить   расходы   на      технологическое

присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения ___

_________________________________________________________________________

(наименование объектов заявителя)

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

расположенных (которые будут располагаться) _____________________________

________________________________________________________________________.

(место нахождения объектов заявителя)

3. Точка(и) присоединения указана(ы)  в  технических  условиях   для

присоединения к электрическим сетям  (далее  -  технические    условия) и

располагается(ются) на расстоянии  ______  метров*(2) от границы  участка

заявителя,  на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые

объекты заявителя.

4. Технические  условия  являются  неотъемлемой  частью   настоящего

договора и приведены в приложении.

Срок действия технических условий составляет _________ год(а)*(3) со

дня заключения настоящего договора.

5. Срок выполнения мероприятий  по  технологическому   присоединению

составляет ___________________*(4) со дня заключения настоящего договора.

II. Обязанности Сторон

6. Сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в

том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по

технологическому  присоединению (включая урегулирование отношений с иными

лицами)  до  границ  участка,  на  котором  расположены    присоединяемые

энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в течение ____ рабочих дней со дня уведомления  заявителем   сетевой

организации о выполнении им  технических  условий  осуществить   проверку

выполнения  технических условий заявителем, провести с участием заявителя

осмотр  (обследование)   присоединяемых   энергопринимающих     устройств

заявителя;

не  позднее  ________  рабочих  дней  со  дня  проведения    осмотра

(обследования),   указанного  в   абзаце   третьем   настоящего   пункта,

с соблюдением  срока,  установленного  пунктом 5  настоящего    договора,

осуществить  фактическое  присоединение   энергопринимающих     устройств

заявителя  к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и

мощности, составить при участии заявителя акт  разграничения   балансовой

принадлежности электрических сетей, акт  разграничения   эксплуатационной

ответственности, акт об осуществлении технологического  присоединения   и

направить их заявителю.

7. Сетевая  организация  при  невыполнении  заявителем   технических

условий в согласованный срок  и  наличии  на  дату  окончания    срока их

действия технической возможности технологического присоединения вправе по

обращению заявителя продлить срок действия технических условий.  При этом

дополнительная плата не взимается.

8. Заявитель обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в

том  числе  по  выполнению  возложенных  на  заявителя     мероприятий по

технологическому присоединению в пределах  границ  участка,  на   котором

расположены  присоединяемые  энергопринимающие  устройства     заявителя,

указанные в технических условиях;

после  выполнения мероприятий по  технологическому  присоединению  в

пределах  границ  участка   заявителя,   предусмотренных     техническими

условиями,  уведомить  сетевую  организацию  о  выполнении    технических

условий;

принять   участие   в   осмотре   (обследовании)      присоединяемых

энергопринимающих устройств сетевой организацией;

после  осуществления сетевой организацией фактического присоединения

энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического

приема  (подачи)  напряжения  и  мощности  подписать  акт   разграничения

балансовой  принадлежности  электрических  сетей,   акт     разграничения

эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении   технологического

присоединения либо представить  мотивированный  отказ  от    подписания в

течение ________ рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой

организации;

надлежащим образом исполнять  указанные  в  разделе III   настоящего

договора  обязательства   по   оплате   расходов   на     технологическое

присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в  иные   сетевые

организации   при   технологическом   присоединении     энергопринимающих

устройств,  в  отношении  которых  применяется   категория     надежности

электроснабжения, предусматривающая использование 2 и  более   источников

электроснабжения.

9. Заявитель  вправе  при  невыполнении  им  технических     условий

в согласованный срок и наличии  на  дату  окончания  срока  их   действия

технической  возможности  технологического   присоединения     обратиться

в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия   технических

условий.

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов

10. Размер платы  за технологическое  присоединение  определяется  в

соответствии с решением _________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти в области

_________________________________________________________________________

государственного регулирования тарифов)

от ___________ N ________ и составляет _______ рублей _____ копеек, в том

числе НДС _________ рублей ________ копеек.

11. Внесение платы за технологическое присоединение   осуществляется

заявителем в следующем порядке:

15  процентов  платы  за  технологическое  присоединение    вносятся

в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора;

30  процентов  платы  за  технологическое  присоединение    вносятся

в течение 60 дней  со дня заключения настоящего договора, но не позже дня

фактического присоединения;

45 процентов платы  за  технологическое  присоединение    вносятся в

течение 15 дней  со дня подписания Сторонами акта о выполнении заявителем

технических условий, акта  об  осмотре  приборов  учета  и   согласовании

расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а также  акта   о

разграничении балансовой принадлежности электрических  сетей  и    акта о

разграничении эксплуатационной ответственности Сторон;

10  процентов  платы  за  технологическое  присоединение    вносятся

в течение 15 дней со дня фактического присоединения.

Заявитель,  выразивший   желание   воспользоваться     беспроцентной

рассрочкой платежа за технологическое присоединение, вносит:

5 процентов платы за технологическое присоединение в течение 15 дней

со дня заключения настоящего договора;

95 процентов платы  за технологическое присоединение в течение 3 лет

со дня  подписания  Сторонами  акта  об  осуществлении   технологического

присоединения равными долями ежеквартально.

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов   на

технологическое присоединение  считается дата внесения денежных средств в

кассу или на расчетный счет сетевой организации.

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и

эксплуатационной ответственности Сторон

13. Заявитель  несет балансовую и эксплуатационную ответственность в

границах  своего  участка,  сетевая  организация  -  до  границ   участка

заявителя*(5).

V. Порядок взаимодействия сетевой организации и заявителя при возврате

денежных средств за объемы невостребованной присоединенной мощности

14. Заявитель, в отношении энергопринимающих устройств которого были

осуществлены после 1 января 2009 г. в установленном порядке   мероприятия

по фактическому  присоединению к электрическим сетям и который внес плату

за технологическое присоединение к электрическим сетям в полном   объеме,

вправе направить сетевой  организации,  к  электрическим  сетям   которой

присоединены энергопринимающие устройства заявителя, в течение 5 лет   со

дня фактического  присоединения указанных устройств требование о возврате

денежных средств,  ранее уплаченных заявителем по настоящему договору, за

объем   невостребованной   присоединенной   мощности          при условии

соответствующего уменьшения объема присоединенной мощности  в   отношении

энергопринимающих устройств заявителя (далее  -  требование  о   возврате

денежных средств).

Для целей настоящего договора под  невостребованной   присоединенной

мощностью  понимается  объем  присоединенной   мощности,     определяемый

заявителем самостоятельно исходя из объемов электропотребления.

15. Заявитель направляет сетевой  организации  заказным    письмом с

уведомлением  о  вручении  требование  о  возврате  денежных    средств с

указанием:

а) реквизитов заявителя (для юридических лиц - полное наименование и

номер записи в  Едином  государственном  реестре  юридических    лиц, для

индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином   государственном

реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр),   в

том числе реквизитов, необходимых для получения  платежа  в   безналичной

форме;

б) наименования  и  места  нахождения  энергопринимающих   устройств

заявителя, ранее присоединенных к электрическим  сетям  в   установленном

порядке;

в) максимальной  и   присоединенной   мощности     энергопринимающих

устройств;

г) количества точек присоединения;

д) уровня надежности энергопринимающих устройств;

е) объема невостребованной присоединенной мощности;

ж) суммы ранее уплаченных заявителем по настоящему договору денежных

средств (без учета налогов)  за  объем  невостребованной   присоединенной

мощности;

з) согласия с  уменьшением  объема  присоединенной  и   максимальной

мощности собственных  энергопринимающих  устройств  на  объем   указанной

невостребованной присоединенной мощности.

16. К  требованию  о   возврате   денежных   средств     прилагаются

доверенность   или   иные  документы,  подтверждающие  полномочия   лица,

подписавшего требование, и заверенные копии следующих документов:

а) технические условия;

б) акт о разграничении эксплуатационной ответственности сторон;

в) акт  о  разграничении  балансовой  принадлежности   электрических

сетей;

г) акт об осуществлении технологического присоединения;

д) платежное  поручение или иные документы, подтверждающие оплату по

договору.

17. Сетевая  организация  в  течение  30 дней  со  дня     получения

требования о возврате денежных  средств  и  документов,   предусмотренных

пунктом 16  настоящего  договора,  осуществляет  проверку   достоверности

указанных в них сведений.

В  случае  указания  недостоверных  сведений  либо  отсутствия  всех

сведений,   предусмотренных   пунктом 15   настоящего         договора, в

представленных  документах  сетевая  организация  направляет    заявителю

мотивированный отказ в возврате денежных средств в 30-дневный срок со дня

получения указанных документов.

18. В случае  подтверждения  достоверности  сведений,    указанных в

требовании о возврате денежных  средств  и  документах,   предусмотренных

пунктом 16 настоящего договора, сетевая  организация  обязана   направить

заявителю в течение  30  дней  со  дня  получения  указанных   документов

подписанные ею скорректированные исключительно с учетом уменьшения объема

присоединенной и максимальной мощности  энергопринимающих  устройств   на

объем невостребованной  присоединенной мощности, указанный в требовании о

возврате денежных средств,  следующие  документы,  которые   направляются

заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении:

а) технические условия;

б) акт о разграничении эксплуатационной ответственности сторон;

в) акт  о  разграничении  балансовой  принадлежности   электрических

сетей;

г) акт об осуществлении технологического присоединения.

19. Сетевая организация обязана перечислить сумму ранее   уплаченных

заявителем по настоящему договору денежных средств (без учета налогов) за

объем невостребованной присоединенной мощности по реквизитам,   указанным

заявителем в требовании о возврате денежных средств, в течение 15 рабочих

дней со дня поступления в  сетевую  организацию  подписанных   заявителем

документов, указанных в пункте 18 настоящего договора.

VI. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон

20. Настоящий договор может быть изменен по письменному   соглашению

Сторон или в судебном порядке.

21. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон   по

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

22. Заявитель вправе при  нарушении сетевой организацией указанных в

настоящем договоре сроков  технологического присоединения в одностороннем

порядке расторгнуть настоящий договор.

23. В случае нарушения одной  из  Сторон  сроков  исполнения   своих

обязательств по настоящему договору такая Сторона в  течение   10 рабочих

дней со дня наступления просрочки уплачивает другой  Стороне   неустойку,

рассчитанную  как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального

банка Российской Федерации, установленной на дату заключения   настоящего

договора,  и общего размера платы  за  технологическое  присоединение  по

настоящему договору за каждый день просрочки.

24. За  неисполнение или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по

настоящему  договору  Стороны  несут  ответственность  в     соответствии

с законодательством Российской Федерации.

25. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств  по  настоящему  договору,  если  оно   явилось

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после   подписания

Сторонами  настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие

на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.

VII. Порядок разрешения споров

26. Споры, которые  могут  возникнуть  при  исполнении,   изменении,

расторжении  настоящего  договора,  Стороны  разрешают  в    соответствии

с законодательством Российской Федерации.

VIII. Заключительные положения

27. Настоящий договор  считается  заключенным  с  даты   поступления

подписанного  заявителем  экземпляра  настоящего  договора  в     сетевую

организацию.

28. Настоящий договор составлен  и  подписан  в  двух   экземплярах,

по одному для каждой из Сторон.

Реквизиты Сторон

| Сетевая организация: ____________________________________ (наименование сетевой организации) ____________________________________ (место нахождения) ИНН/КПП ___________________________ ____________________________________ р/с _________________________________ к/с _________________________________ ____________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество лица, ____________________________________ действующего от имени сетевой организации) ____________ (подпись) М.П. | Заявитель: ______________________________ (для юридических лиц - полное наименование) ___________________________________ (номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц) ИНН _______________________________ ____________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество лица, ____________________________________ действующего от имени юридического лица) _____________________________________ _____________________________________ (место нахождения) ____________________________________ (для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество) ____________________________________ (номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр) ____________________________________ (серия, номер и дата выдачи паспорта или иного ____________________________________ документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации) ИНН _______________________________ ________________________________________________________________________ (место жительства) _________ (подпись) М.П. |
| --- | --- |

_____________________________

*(1) Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет документы, подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности.

*(2) Точки присоединения не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

*(3) Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

*(4) Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. В иных случаях срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 1 год, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением Сторон.

*(5) Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности устанавливается, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

Приложение

к типовому договору об осуществлении

технологического присоединения к электрическим сетям

Технические условия

для присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях

технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная

мощность которых составляет свыше 15 до 100 кВт включительно (с учетом

ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности))

N                                                 "__" _________ 20___ г.

_________________________________________________________________________

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

_________________________________________________________________________

(полное наименование организации - для юридического лица;

фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя ______________

________________________________________________________________________.

2. Наименование    и    место    нахождения   объектов,   в    целях

электроснабжения которых  осуществляется  технологическое   присоединение

энергопринимающих устройств заявителя ___________________________________

________________________________________________________________________.

3. Максимальная  мощность присоединяемых энергопринимающих устройств

заявителя составляет ______________________________________________ (кВт)

(если энергопринимающее устройство вводится в эксплуатацию

________________________________________________________________________.

по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности)

4. Категория надежности ___________________________________________.

5. Класс напряжения электрических сетей, к  которым   осуществляется

технологическое присоединение _____________________________________ (кВ).

6. Год ввода в эксплуатацию  энергопринимающих  устройств  заявителя

________________________________________________________________________.

7. Точка(и) присоединения  (вводные  распределительные   устройства,

линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) __________________

________________________________________________________________________.

8. Основной источник питания ______________________________________.

9. Резервный источник питания _____________________________________.

10. Сетевая организация осуществляет*

_________________________________________________________________________

(указываются требования к усилению существующей электрической сети

_________________________________________________________________________

в связи с присоединением новых мощностей

_________________________________________________________________________

(строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение

сечения проводов и кабелей,

_________________________________________________________________________

замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение

распределительных устройств, модернизация оборудования,

_________________________________________________________________________

реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка

устройств регулирования напряжения для

________________________________________________________________________.

обеспечения надежности и качества электрической энергии, а также по

договоренности Сторон иные обязанности по исполнению технических условий,

предусмотренные пунктом 25.1 Правил технологического присоединения

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов

по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к

электрическим сетям))

11. Заявитель осуществляет**

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет _________

год(а)*** со дня заключения договора об  осуществлении   технологического

присоединения к электрическим сетям.

_______________________

(подпись)

________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица,

__________________________________________

действующего от имени сетевой организации)

"_____" _______________ 20___ г.

_____________________________

* Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами.

** Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой организацией за счет ее средств.

*** Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

Приложение N 4

к Правилам технологического присоединения

энергопринимающих устройств потребителей электрической

энергии, объектов по производству электрической энергии,

а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих

сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

Типовой договор

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в  целях

технологического присоединения энергопринимающих устройств, суммарная

присоединенная мощность которых не превышает 750 кВА (за  исключением

случаев, указанных в приложениях N 2 и 3, а также осуществления

технологического присоединения по индивидуальному проекту))

___________________________                    "__" _____________ 20__ г.

(место заключения договора)                    (дата заключения договора)

________________________________________________________________________,

(наименование сетевой организации)

именуемая(ый) в дальнейшем сетевой организацией, в лице _________________

________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________

(наименование  и реквизиты документа)

________________________________________________________________________,

с одной стороны, и ______________________________________________________

(полное наименование юридического лица, номер записи в

Едином государственном

_________________________________________________________________________

реестре юридических лиц с указанием фамилии, имени, отчества лица,

действующего от имени этого юридического лица,

_________________________________________________________________________

наименования и реквизитов документа, на основании которого он

действует, либо фамилия, имя, отчество

_________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, номер записи в Едином

государственном реестре

________________________________________________________________________,

индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр)

именуемый(ая,ое) в  дальнейшем  заявителем,  с  другой  стороны,   вместе

именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По настоящему договору сетевая  организация  принимает  на   себя

обязательства   по   осуществлению   технологического       присоединения

энергопринимающих  устройств   заявителя   (далее   -     технологическое

присоединение) __________________________________________________________

(наименование энергопринимающих устройств)

________________________________________________________________________,

в  том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства

(включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению

энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в

случае   необходимости   строительства   (модернизации)   такими   лицами

принадлежащих им объектов электросетевого  хозяйства   (энергопринимающих

устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность  присоединяемых  энергопринимающих   устройств

_______ (кВт);

категория надежности _______;

класс напряжения  электрических  сетей,  к  которым   осуществляется

технологическое присоединение _______ (кВ);

ранее присоединенная в точке присоединения,  указанной  в   пункте 3

настоящего договора, мощность _______ кВт*(1).

Заявитель   обязуется   оплатить   расходы   на      технологическое

присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Технологическое  присоединение  необходимо  для  электроснабжения

_________________________________________________________________________

(наименование объектов заявителя)

________________________________________________________________________,

расположенных (которые будут располагаться) _____________________________

(место нахождения

________________________________________________________________________.

объектов заявителя)

3. Точка(и) присоединения указана(ы)  в  технических  условиях   для

присоединения к электрическим сетям  (далее  -  технические    условия) и

располагается(ются)  на  расстоянии  ______ метров  от  границы   участка

заявителя, на котором  располагаются (будут располагаться) присоединяемые

объекты заявителя.

4. Технические  условия  являются  неотъемлемой  частью   настоящего

договора и приведены в приложении.

Срок действия технических условий составляет _______ год(а)*(2)   со

дня заключения настоящего договора.

5. Срок выполнения мероприятий  по  технологическому   присоединению

составляет __________*(3) со дня заключения настоящего договора.

II. Обязанности Сторон

6. Сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в

том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по

технологическому  присоединению (включая урегулирование отношений с иными

лицами)  до  границ  участка,  на  котором  расположены    присоединяемые

энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в течение _______ рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой

организации о выполнении им  технических  условий  осуществить   проверку

выполнения технических условий заявителем;

принять   участие   в   осмотре   (обследовании)      присоединяемых

энергопринимающих устройств  заявителя  должностным  лицом   федерального

органа исполнительной власти по технологическому надзору;

не позднее  _______ рабочих  дней  со  дня  уведомления   заявителем

о  получении   разрешения    уполномоченного          федерального органа

исполнительной  власти  по  технологическому  надзору   на     допуск   в

эксплуатацию объектов заявителя,  с  соблюдением  срока,   установленного

пунктом 5 настоящего  договора,  осуществить  фактическое   присоединение

энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям,  фактический

прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт

разграничения  балансовой  принадлежности  электрических       сетей, акт

разграничения эксплуатационной  ответственности,  акт  об   осуществлении

технологического присоединения и направить их заявителю.

7. Сетевая  организация  при  невыполнении  заявителем   технических

условий в согласованный срок  и  наличии  на  дату  окончания    срока их

действия технической возможности технологического присоединения вправе по

обращению  заявителя продлить срок действия технических условий. При этом

дополнительная плата не взимается.

8. Заявитель обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в

том  числе  по  выполнению  возложенных  на  заявителя     мероприятий по

технологическому присоединению в пределах  границ  участка,  на   котором

расположены  присоединяемые  энергопринимающие  устройства     заявителя,

указанные в технических условиях;

после выполнения  мероприятий по  технологическому  присоединению  в

пределах  границ  участка   заявителя,   предусмотренных     техническими

условиями,  уведомить  сетевую  организацию  о  выполнении    технических

условий;

принять   участие   в   осмотре   (обследовании)      присоединяемых

энергопринимающих  устройств  должностным  лицом  федерального     органа

исполнительной власти по технологическому надзору;

получить    разрешение    уполномоченного     федерального    органа

исполнительной  власти  по  технологическому  надзору   на     допуск   в

эксплуатацию присоединяемых объектов;

после осуществления сетевой  организацией фактического присоединения

энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического

приема  (подачи)  напряжения  и  мощности  подписать  акт   разграничения

балансовой  принадлежности  электрических  сетей,   акт     разграничения

эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении   технологического

присоединения либо представить  мотивированный  отказ  от    подписания в

течение ________ рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой

организации;

надлежащим образом исполнять  указанные  в  разделе III   настоящего

договора  обязательства   по   оплате   расходов   на     технологическое

присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в  иные   сетевые

организации   при   технологическом   присоединении     энергопринимающих

устройств,  в  отношении  которых  применяется   категория     надежности

электроснабжения, предусматривающая использование 2 и  более   источников

электроснабжения.

9. Заявитель вправе  при  невыполнении  им  технических    условий в

согласованный срок  и  наличии  на  дату  окончания  срока  их   действия

технической  возможности  технологического  присоединения    обратиться в

сетевую организацию с просьбой о продлении  срока  действия   технических

условий.

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов

10. Размер  платы за технологическое  присоединение  определяется  в

соответствии с решением _________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти в области

_________________________________________________________________________

государственного регулирования тарифов)

от _____________ N _______ и составляет __________ рублей _______ копеек,

в том числе НДС _________ рублей _________ копеек.

11. Внесение платы за технологическое присоединение   осуществляется

заявителем в следующем порядке:

а) 10 процентов платы  за  технологическое  присоединение   вносятся

в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора;

б) 30 процентов платы  за  технологическое  присоединение   вносятся

в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора;

в) 20 процентов платы  за  технологическое  присоединение   вносятся

в течение 180 дней со дня заключения настоящего договора;

г) 30 процентов платы  за  технологическое  присоединение   вносятся

в течение  15 дней  со  дня  подписания  Сторонами  акта  о    выполнении

заявителем  технических  условий,  акта  об  осмотре       приборов учета

и согласовании  расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а

также акта  о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей

и акта о разграничении эксплуатационной ответственности Сторон;

д) 10 процентов платы  за  технологическое  присоединение   вносятся

в течение 15 дней со дня фактического присоединения.

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов   на

технологическое  присоединение считается дата внесения денежных средств в

кассу или на расчетный счет сетевой организации.

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и

эксплуатационной ответственности Сторон

13. Заявитель  несет балансовую и эксплуатационную ответственность в

границах  своего  участка,  сетевая  организация  -  до  границ   участка

заявителя*(4).

V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному   соглашению

Сторон или в судебном порядке.

15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон   по

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16. Заявитель  вправе при нарушении сетевой организацией указанных в

настоящем договоре  сроков технологического присоединения в одностороннем

порядке расторгнуть договор.

17. В случае нарушения одной  из  Сторон  сроков  исполнения   своих

обязательств по настоящему договору такая Сторона в  течение   10 рабочих

дней со дня наступления просрочки уплачивает другой  Стороне   неустойку,

рассчитанную как произведение 0,014 ставки  рефинансирования Центрального

банка Российской Федерации, установленной на дату заключения   настоящего

договора,  и общего размера платы  за  технологическое  присоединение  по

договору за каждый день просрочки.

18. За неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по

настоящему договору  Стороны  несут  ответственность  в    соответствии с

законодательством Российской Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств  по  настоящему  договору,  если  оно   явилось

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после   подписания

Сторонами настоящего договора  и оказывающих непосредственное воздействие

на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.

VI. Порядок разрешения споров

20. Споры, которые  могут  возникнуть  при  исполнении,   изменении,

расторжении  настоящего  договора,  Стороны  разрешают  в    соответствии

с  законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения

21. Настоящий договор  считается  заключенным  с  даты   поступления

подписанного  заявителем  экземпляра  настоящего  договора  в     сетевую

организацию.

22. Настоящий договор составлен  и  подписан  в  двух   экземплярах,

по одному для каждой из Сторон.

Реквизиты Сторон

| Сетевая организация: ____________________________________ (наименование сетевой организации) ____________________________________ (место нахождения) ИНН/КПП ___________________________ ____________________________________ р/с _________________________________ к/с _________________________________ ____________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество лица, ____________________________________ действующего от имени сетевой организации) ____________ (подпись) М.П. | Заявитель: ______________________________ (для юридических лиц - полное наименование) ___________________________________ (номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц) ИНН _______________________________ ____________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество лица, ____________________________________ действующего от имени юридического лица) _____________________________________ _____________________________________ (место нахождения) ____________________________________ (для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество) ____________________________________ (номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр) ____________________________________ (серия, номер и дата выдачи паспорта или иного ____________________________________ документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации) ИНН _______________________________ ____________________________________ ____________________________________ (место жительства) _________ (подпись) М.П. |
| --- | --- |

_____________________________

*(1) Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет документы, подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности.

*(2) Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

*(3) Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 1 год, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением Сторон.

*(4) Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности устанавливается, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

Приложение

к типовому договору об осуществлении

технологического присоединения к электрическим сетям

# Технические условия
для присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, суммарная присоединенная мощность которых не превышает 750 кВА (за исключением случаев, указанных в приложениях N 2 и 3, а также осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту))

N                                                "__" ___________ 20__ г.

_________________________________________________________________________

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

_________________________________________________________________________

(полное наименование организации - для юридического лица; фамилия, имя,

отчество - для индивидуального предпринимателя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя ______________

________________________________________________________________________.

2. Наименование     и    место    нахождения   объектов,   в   целях

электроснабжения  которых  осуществляется  технологическое  присоединение

энергопринимающих устройств заявителя __________________________________.

3. Максимальная мощность присоединяемых  энергопринимающих устройств

заявителя составляет ______________________________________________ (кВт)

(если энергопринимающее устройство вводится

________________________________________________________________________.

в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение

мощности)

4. Категория надежности ___________________________________________.

5. Класс  напряжения электрических сетей,  к которым  осуществляется

технологическое присоединение __________________ (кВ).

6. Год ввода в эксплуатацию  энергопринимающих  устройств  заявителя

________________________.

7. Точка(и)  присоединения  (вводные  распределительные  устройства,

линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы)

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

8. Основной источник питания ______________________________________.

9. Резервный источник питания _____________________________________.

10. Сетевая организация осуществляет*

_________________________________________________________________________

(указываются требования к усилению существующей электрической сети

_________________________________________________________________________

в связи с присоединением новых мощностей

_________________________________________________________________________

(строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение

сечения проводов и кабелей,

_________________________________________________________________________

замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение

распределительных устройств,

_________________________________________________________________________

модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого

хозяйства, установка

________________________________________________________________________.

устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества

электрической энергии, а также по договоренности Сторон иные обязанности

по исполнению технических условий, предусмотренные пунктом 25 Правил

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым

организациям и иным лицам, к электрическим сетям))

11. Заявитель осуществляет**

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет _________

год(а)*** со  дня  заключения  договора об осуществлении технологического

присоединения к электрическим сетям.

_______________________

(подпись)

________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица,

__________________________________________

действующего от имени сетевой организации)

"_____" _______________ 20___ г.

_____________________________

* Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами.

** Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой организацией за счет ее средств.

*** Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.